海南热带海洋学院采购需求清单

申请单位（盖章）：海洋科学技术学院   项目名称：海南周边沿海夜光藻赤湖的遥感监测及预警研究设备购置                          年   月   日

| 序号 | 采购标的名称 | 品目分类编码 (特殊情况应备注) | 参考品牌、型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下固有光学量测量供电兼数据传输加强型缆 |  | CL30 SZQ300 安华海洋 | 护套：黑色单层。 抗拉力：300 公斤，内部为铝箔屏蔽。 作业要求：2 级海况，布放水下 固有光学测量系统不会发生数据中断或者数据传输故障。 防水等级：IP68 工作温度：-40℃-60℃ 长度：150 米 数据协议：RS422 电源：12V 直流供电，功率 20-30 故障率：3 年小于 8%，如超过，保修期顺延。 | 套 | 1 | 否 |
| 金额合计 |  | 65000.00元 |  |  |  |  |  |

项目负责人：                            复核人：                           制表人：