海南热带海洋学院采购需求清单

申请单位（盖章）：海洋科学技术学院    项目名称：自动气象站设备采购                   年  月  日

| 序号 | 采购标的名称 | 品目分类编码 (特殊情况应备注) | 参考品牌、型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动气象站 |  | 安华海洋 CQX6/12 AWS1000X | 风速：0.4～40.0m/s 风向：0～360° 环境温度：-40～80℃ 相对湿度：0-100% 太阳辐射强度：0~2000w/㎡ PM 2.5：0~500ug/m³ PM 10：0~500ug/m³ 甲醛（CH2O）：0~5ppm 压强：At25，750hPa-1100hPa 海拔：At25℃，<6000m 露点：20.0～95.0%RH,-40～80℃ | 套 | 1 | 否 |
| 金额合计 |  | 85000.00元 |  |  |  |  |  |

项目负责人：                            复核人：                           制表人：